福建省建筑施工文明工地评分汇总表

项目名称：

施工单位：                                                   表1

| 评 分 情 况 每 次 评 分 | 分项总分 |  |  | 综合得分 | 检查时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安全施工 | 文明施工 | 应用“四新” |  |  |
| 综合评分 |  |  |  |  |  |
| 工地伤亡记录 |  |  |  |  |  |

备注：（1）本表由表2、表3、表4汇总而成；（2）综合评分值为分次评分均值；（3）综合得分=安全施工总分×50%+文明施工总分50%+应用“四新”得分。

汇总人：                                            汇总日期：     年    月     日

建筑安全监督机构（盖章）

安全施工检查评分汇总表

项目名称：

施工单位：                                                   表2

| 评分 情况 每次 评分 | 分 项 评 分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合 得分 | 检查 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安全 管理 (20分) | 脚 手架 (15分) | 模 板 工 程 (10分) | 三宝 四口 防护 (15分) | 施工 用电 (10分) | 物料提升机与外用电梯(10分) | 塔吊 (10分) | 起重 吊装 (5分) | 施工 机具 (5分) |  |  |
| 评 语 检查组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：分项评分和评分汇总按《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）规定实施，分项分值详见本表。

汇总人：                                              汇总日期：     年    月     日

文明施工检查评分汇总表

项目名称：

施工单位：                                                    表3

| 评分 情况 每次 评分 | 分 项 评 分 |  |  |  | 综合 得分 | 检查 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 场容场貌 (30分) | 工地卫生 (30分) | 环境保护 (20分) | 文明建设 (20分) |  |  |
| 评 语 检查组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

备注：分项评分详见文明工地评分表3-1、表3-2、表3-3、表3-4。

汇总人：                                              汇总日期：    年   月    日

场容场貌检查评分表

项目名称：

施工单位：                                                    表3-1

| 序号 |  | 检 查 项 目 | 评 分 标 准 |  | 应得分数 | 扣分记录 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 围 档 封 闭 | 无围档的扣20分 在市区主要路段围档高度低于2.5米，其他路段低于1.8米的扣10分 围挡未使用砌体、彩色压型钢板等硬质材料或未做到安全、稳固的扣10分 临街砖砌围墙墙面无压顶刷白或未做到整洁、美观的扣5-10分 建筑物四周未使用密目式安全网遮护封闭的扣10分 密目式安全网漏挂、脱落或挂设不整齐、不美观的扣10分 |  | 20分 |  |  |
| 2 |  | 出 入 口 | 未设置“五牌一图”的扣10分 “五牌一图”不完整的，每缺1项扣2分 门头无标志或大门两侧无醒目标语的扣5分 未设置门卫室和门卫制度牌的扣5-10分 |  | 10分 |  |  |
| 3 |  | 施 工 场 地 | 施工现场作业区与非作业区无明显区域划分和隔离的扣10分 出入口和主要施工道路未设置15厘米厚砼路面的扣10分 施工场地未平整或空置地面未采用碎石等铺垫的扣5分 未对施工现场入口处和场地进行绿化布置的扣5分 无排水网络或堵塞不畅扣5分 泥浆无集中存放或不及时清除扣5分 |  | 10分 |  |  |
| 序号 | 检 查 项 目 |  |  | 扣 分 项 目 | 应得分数 | 扣分记录 | 实得分数 |
| 4 | 材 料 堆 放 |  |  | 易燃易爆、有毒材料未分类和专库存放，或未在明显处张挂警示牌，或未建立保管制度的扣20分 未按施工平面图分区分类堆放建筑材料、构件、料具的扣10分 现场建筑材料未归类混合堆放的扣10分 材料堆放不整齐、无标识的扣5分 废料不及时清除的扣5-10分 | 20分 |  |  |
| 5 | 机 械 设 备 |  |  | 未挂安全操作规程牌的扣10分 安全操作规程牌规格不统一的扣5分 车容（机容）不整洁的扣5分 室外中小型机械无防护棚或防护棚不按标准搭设的扣5分 | 10分 |  |  |
| 6 | 现 场 保 洁 |  |  | 无现场保洁制度的扣10分 未做到工完场清的扣10分 场地道路未清扫干净的扣5分 垃圾无集中存放地点或不及时清除的扣5分 | 20分 |  |  |
| 7 | 安 全 标 志 |  |  | 现场不具备安全生产条件的部位、设备、电器或危险区域未有醒目的禁止使用或禁止靠近、攀登等警示标志的扣10分 危险部位夜间施工不设安全色标或警灯的扣5分 无安全挂图、标志、警语的扣5分 安全标志、警语悬挂位置不当的扣3分 安全帽未分色设置或色标不清的扣2分 | 10分 |  |  |
| 场容场貌 得分计算 |  |  |  | 应得总分数 实得总分数 得分率 % |  |  |  |
|  |  |  |  | 得分率 %×30分= 分 |  |  |  |

备注：实得分数低于0分时，按0分计。

检查评分人：                                                  年       月       日

工地卫生检查评分表

项目名称：

施工单位：                                                 表3-2

| 序号 | 检 查 项 目 | 扣 分 项 目 | 应得分数 | 扣分记录 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制度 | 办公、生活区域未建立卫生责任管理制度的扣10分 施工现场未设置醒目的环境卫生宣传牌和责任包干图的扣10分 | 10分 |  |  |
| 2 | 食堂 | 食堂炊事员无健康证的扣15分 炊事用具不卫生、炊事员上岗未穿（戴）工作服（帽）的扣10分 就餐场所条件差或不卫生的扣10分 室内未做水泥地面或有积水的扣10分 室内墙面无抹灰、刷白的扣5分 室内高度低于2.8米或不设透气窗的扣5分 灶台未镶贴瓷砖的扣5分 垃圾未及时清理的扣5分 无灭蚊蝇、蟑螂等措施的扣5分 | 15分 |  |  |
| 3 | 厕所 | 工地内未设厕所的扣15分 高层建筑无随层流动厕所的扣10分 厕所无化粪池或将粪便直接排入下水道或河流的扣10分 未采用水冲式厕所的扣5分 便池未镶贴瓷砖、地面未抹水泥砂浆的扣5分 厕所无专人管理或卫生不符合要求的扣5分 | 15分 |  |  |
| 4 | 宿舍 | 宿舍选址或结构存在安全隐患的扣20分 在建工程或仓库兼住宿的扣20分 有使用“三炉”的扣20分 工人睡通铺或一个房间超过30人的扣20分 宿舍用电零乱或存在安全隐患的扣10分 卧具和日常用品摆放不整齐、不整洁的扣10分 室内高度低于2.5米、通风采光不良的扣10分 地面无抹水泥砂浆、墙面不刷白的扣5分 无灭“四害”措施的扣5分 | 20分 |  |  |
| 序号 | 检 查项 目 | 扣 分 项 目 | 应得分数 | 扣分记录 | 实得分数 |
| 5 | 淋浴室 | 工地未设淋浴室或淋浴室结构不牢固的10分 沐浴设施存在使用安全隐患的扣10分 超过25人才设置一个淋浴喷头的扣5分 墙面、地面未贴瓷砖或未抹水泥砂浆的扣5分 无专人管理和定时冲刷的扣5分 | 10分 |  |  |
| 6 | 办公室及活动室 | 组装式活动房屋无合格证或办公室用房结构存在安全隐患的扣10分 未设办公室、职工活动室或设在在建建筑物内的扣10分 办公室不具备必要的办公条件的扣5分 室内地面未硬化墙壁未抹灰刷白的扣5分 办公室、职工活动室内“脏、乱、差”的扣5分 | 10分 |  |  |
| 7 | 饮水 | 未设饮水用水供应处（点）的扣10分 工地未配备饮水设施的扣10分 饮水设施不符合卫生要求的扣5分 | 10分 |  |  |
| 8 | 医疗与 急救 | 未制定事故应急救援预案的扣10分 工地无保健急救箱、工地无急救器材或急救人员的扣10分 未配备急救人员或急救人员没有培训不会急救的扣10分 未开展职业健康、卫生防病宣传教育的扣5分 未做好季节性安全防范工作的扣5分 | 10分 |  |  |
| 工地卫生 得分计算 |  | 应得总分数 实得总分数 得分率 % |  |  |  |
|  |  | 得分率 %×30分= 分 |  |  |  |

备注：实得分数低于0分时，按0分计。

检查评分人：                                                 年         月        日

环境保护检查评分表

项目名称：

施工单位：                                                 表3-3

| 序号 | 检 查 项 目 | 扣 分 项 目 | 应得分数 | 扣分记录 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水、泥浆排放 | 泥浆和污水溢流到临街路面的扣15分 泥浆和污水无定向排放滥溢的扣10分 有混合物的污水直接排入下水设施或河道的扣10分 | 15分 |  |  |
| 2 | 有害、有毒气体 排放 | 无环境保护措施的扣15分 现场焚烧油毡、油漆等排放有毒有害烟尘的扣15分 | 15分 |  |  |
| 3 | 粉尘 控制 | 建筑垃圾向下抛撒的扣15分 施工过程中扬尘无控制措施的扣15分 粉尘控制措施效果差扣5~10分 | 15分 |  |  |
| 4 | 有毒废弃物处理 | 有毒有害废弃物用作工地回填的扣10分 | 10分 |  |  |
| 5 | 噪音控制 | 无噪音控制措施扣15分 噪音控制措施效果差扣5~10分 | 15分 |  |  |
| 6 | 运输车辆环保控制 | 未设洗车台和沉淀池的扣10分 驶出工地车辆（机具）未实行密闭运输的扣10分 进入工地车辆（机具）驶出工地轮胎冲洗不洁净的扣5—15分 | 15分 |  |  |
| 7 | 运输防护 | 散体、流体建筑材料、建筑垃圾撒漏飞扬污染市容的扣15分 建筑垃圾乱卸乱堆放的扣10分 | 15分 |  |  |
| 环境保护 得分计算 |  | 应得总分数 实得总分数 得分率 % |  |  |  |
|  |  | 得分率 %×20分= 分 |  |  |  |

备注：实得分数低于0分时，按0分计。

检查评分人：                                                 年         月        日

文明建设检查评分表

项目名称：

施工单位：                                                    表3-4

| 序号 | 检 查项 目 | 扣 分 项 目 | 应得分数 | 扣分记录 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工 地宣 传 | 无安全生产宣传标语及宣传栏（板报）的扣20分 标语不整齐、不醒目的扣5—10分 内容散乱针对性差的扣5—10分 | 20分 |  |  |
| 2 | 班 组建 设 | 无制度、无活动记录的扣25分 未佩戴工作卡每人扣2分 纪律差、职业道德差的扣5—10分 职工形象差、语言差的扣5—10分 | 25分 |  |  |
| 3 | 施工 不扰民 | 违章占道，乱搭乱堆的扣15分 噪音超标或遭居民投诉的扣10分 居民投诉解决不及时造成影响恶劣的扣15分 | 15分 |  |  |
| 4 | 治 安综 合治 理 | 无管理制度，无责任分工的扣5分 防范重点不明确、措施不落实的扣5分 对分包队伍管理差，无措施的扣10分 工地内发生打架斗殴的扣15分 | 15分 |  |  |
| 5 | 防 火安 全 | 无消防制度的扣15分 无消防组织机构的扣15分 消防器材不符合要求的扣10分 易燃易爆材料未按规定管理的扣10分 工地未设吸烟室或吸烟处的、工人随处吸烟的扣5分 工地发生火灾事故的扣25分 | 25分 |  |  |
| 文明建设 得分计算 |  | 应得总分数 实得总分数 得分率 % |  |  |  |
|  |  | 得分率 %×20分= 分 |  |  |  |

备注：实得分数低于0分时，按0分计。

检查评分人：                                                 年         月        日

推广应用“四新”技术项目评分表

项目名称：

施工单位：                                                  表4

| 评分 情况 每次 评分 | 分 项 评 分 |  |  |  | 推广证书 编号 | 综合 得分 | 检查 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 新技术 | 新工艺 | 新材料 | 新设备 |  |  |  |
| 评 语 检查组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、推广应用“建设部科技成果推广项目”和“福建省建设厅科技成果推广转化指南项目”中的新技术、新工艺、新材料、新设备，每应用一项加0.5分，满分为5分；

2、采用禁止使用技术、工艺、材料、设备的项目倒扣5分。

年     月     日